Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Е. МОМОТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ

по прохождению практики и составлению отчета

по профессиональным модулям:

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений».

ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов».

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов».

ПМ.03» Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений».

для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», группа 2141-22

г. Мурманск

2017 г.

Методические указания разработаны на основе

-  рабочих программ профессиональных модулей и рабочей программы по практике по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональноt образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Е.Н. Момота» (ГАПОУ МО СПО МСК им. Н.Е. Момота).

Разработчик:	Созинова З.И., преподаватель ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрена и одобрена предметно-цикловой комиссией «Техника и технология строительства» Председатель ________ Протокол № от «___» ______________ 2017 г. |  |
| --- | --- |

Содержание

| 1 | Общие положения………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Отчётность…………………………………………………………….. | 5 |
| 3 | Перечень учебно-производственных работ…………………….. | 6 |
| 4 | Требования к содержанию структурных элементов отчёта…… | 7-10 |
| 5 | Правила оформления отчёта……………………………………. | 11 |
| 5.1 | Общие требования……………………………………………….. | 11 |
| 5.2 | Построение отчёта ………………………………………………. | 11 |
| 5.3 | Нумерация страниц отчёта о практике ………………………… | 12 |
| 5.4 | Иллюстрации …………………………………………………….. | 12 |
| 5.5 | Таблицы ………………………………………………………….. | 13 |
| 5.6 | Список использованных источников ………………………….. | 13-16 |
| 5.7 | Приложения ……………………………………………………… | 17 |
| Приложение А Требования к результатам освоения практики |  | 17-20 |
| Приложение Б Пример оформления титульного листа |  | 20-21 |
| Приложение В Пример оформления содержания |  | 22 |
| Приложение Г Пример оформления аттестационного листа по практике Приложение Д Пример оформления дневника практики |  | 22-25 26-27 |

1 Общие положения

Программа практики разработана в соответствии с действующим ФГОС среднего профессионального образования по специальности 220417 Автоматические системы управления и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

Целью производственной практики является:

- формирование общих и профессиональных компетенций;

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, заложенных ФГОС по специальности 2142-22 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»..

Задачами практики является:

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности 2141-22 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

- развитие общих и профессиональных компетенций;

- освоение современных производственных процессов, технологий;

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий и организаций различных организационно-правовых форм.

Инструктаж студентов перед практикой проводится руководителем практики.

Инструктаж включает:

- ознакомление с программой практики;

- выдачу документов для трудоустройства на практику;

- разъяснение порядка составления отчета и заполнения дневника по практике;

- разъяснение правил охраны труда, пожарной и электробезопасности.

Студенты обязаны соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка, нормы охраны труда, правила пожарной безопасности.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, не будут допущены к квалификационному экзамену.

2 Отчётность

В период прохождения практики студентами ведётся дневник практики, собираются аудио-, фото-, видео-, материалы, инструкции, технологические карты, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. По результатам практики составляется отчёт.

Руководителями практики от организации и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных компетенций.

Практика завершается дифференцированным зачётом, при условии положительного аттестационного листа по практике, полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Студенты предоставляют руководителю практики следующие документы:

- договор о прохождении практики;

- аттестационный лист по практике;

- дневник практики;

- отчет о практике.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. |
| ПК 1.2 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. |
| ПК 1.3 | Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. |
| ПК 1.4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2 | Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. |
| ПК 3.1 | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. |
| ПК 3.2 | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. |
| ПК 3.3 | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. |
| ПК 3.4 | Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. |
| ПК 4.1 | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. |
| ПК 4.2 | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. |
| ПК 4.3 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. |

3 Структура и содержание практики

4 курс

| № п/п | Наименование ПМ, вид и тема практики |  | Виды работ |  | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ 01«Участие в проектировании зданий и сооружений», ПК 1.1-ПК 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Тема 1.1.Проектирование зданий и сооружений |  | - Ознакомление с предприятием, должностными инструкциями и инструктаж по ОТ на предприятии. |  | 6 |  |
|  |  |  | - Составить спецификацию сборных ж/б элементов. |  | 12 |  |
|  |  |  | - Составить ведомость сборных ж/б перемычек. |  | 12 |  |
|  |  |  | - Составить спецификацию сборных ж/б перемычек. |  | 12 |  |
|  |  |  | - Вычертить план и разрезов с помощью информационных технологий. |  | 12 |  |
|  |  |  | - Выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру. |  | 12 |  |
|  | Тема 1.2. Проект производства работ |  | - Вычертить генплан: показать горизонтальную привязку от существующих объектов. |  | 24 |  |
|  |  |  | - Вычертить генплан: выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории. |  | 18 |  |
| ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, ПК 4.1-4.4 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | 108 |  |
|  |  | Тема 4.1.Эксплуатация зданий |  | - Ознакомление с типом структуры управления ремонтно-эксплуатационной службы организации | 6 |  |
|  |  |  |  | - Вычерчивание схемы управления строительной организации | 6 |  |
|  |  |  |  | - Ознакомиться со штатом жилищно-эксплуатационной организации. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Организация работы аварийной и диспетчерской служб | 6 |  |
|  |  |  |  | - Заполнение заявок в журнале учёта заявок на оперативное устранение неисправностей в квартирах, строительных конструкциях. | 12 |  |
|  |  |  |  | - Изучение системы водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции в организации | 18 |  |
|  |  |  |  | - Способы соединения водопроводных труб при капитальном ремонте. | 12 |  |
|  |  |  |  | - Ликвидация засоров на водоотводящей сети. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Оценка физического износа конструктивных элементов. | 12 |  |
|  |  |  |  | - Оценка физического износа различных материалов. | 18 |  |
|  |  |  |  | - Защита отчета о практике | 6 |  |
| ПМ 02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», ПК 2.1-2.4 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  | Тема 2.1.Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов. |  | - Изучение производственно-хозяйственной и экономической характеристики организации. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Участие в проведении контроля качества и приемки земляных работ. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Участие в проведении контроля качества и приемки каменных работ. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Организация процесса поточного производства бетонных и железобетонных работ. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Разработка элементов технологической карты на производство отделочных работ. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Составление схем операционного контроля качества. | 6 |  |
|  |  | Тема 2.2.Учёт и контроль технологических процессов |  | - Ознакомление с системой управления охраной труда на предприятии. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Участие при отпуске материалов и конструкции, лимитировании расходов материалов, с учётом норм. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Ознакомление с машинами и механизмами, средствами малой механизации, используемыми на строительной площадке. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, технической документации. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Ознакомление с ППР, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической документации, оформляемой при производстве работ. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. | 6 |  |
| ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно - монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. ПК-3.1-3.4 |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  | Тема 3.1. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно - монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. |  | - Оформление табеля учета рабочего времени. Оформление журнала учета поступающих материалов и конструкций. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Ознакомление с порядком заполнения ведомостей остатков материалов, оформление документов на списание материалов и конструкций. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Оформление товарно-транспортных накладных, путевых листов за работу строительных машин. Оформление актов разбивки осей объекта капитального строительства на местности. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Оформление актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и д.р. Выполнение исполнительных схем. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Порядок ведения общего или специального журнала учета выполнения работ при строительстве, капитальном ремонте объектов капитального строительства. | 6 |  |
|  |  |  |  | - Оформление документации по безопасной организации работ на строительной площадке. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности и регистрация их в журнале. | 6 |  |

| Преддипломная практика |  |  | 144 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап | - Ознакомление с объектом практики: - назначение и организационная структура строительной организации и строительной площадки; - характеристика строящегося объекта; | 6 |
|  |  | - техническая оснащенность строительной площадки, организация контроля качества СМР. | 6 |
|  |  | - Изучение организации режима труда на участке и его контроль. | 6 |
|  |  | - Изучение обязанностей бригадира и мастера. | 6 |
|  |  | - Изучение организации структур бригад, их специализации. | 6 |
|  |  | - Изучение организации структур бригад, их специализации. | 6 |
|  |  | - Изучение организации работ по обеспечению безопасных условий труда. | 6 |
|  |  | - Изучение ППР и технологии производства на данном объекте (описать основные строительные процессы на данном объекте). | 6 |
|  |  | - Изучение ППР и технологии производства на данном объекте (описать основные строительные процессы на данном объекте). | 6 |
| 2. | Экспериментальный этап | - Ознакомление с работой производственно-технического отдела (ПТО) (структуру, функции, связь с другими отделами и строительными участками, роль отделов в производстве работ, а также производственно-техническую и экономическую деятельность). | 6 |
|  |  | - Ознакомление с работой планово-экономического отдела (структуру, функции, связь с другими отделами и строительными участками, роль отделов в производстве работ, а также производственно-техническую и экономическую деятельность). | 6 |
|  |  | - Изучение организации обслуживания производства: - организация материально-технического обеспечения участка; - организация транспортного хозяйства и доставка материалов, изделий на строительную площадку; - организация складирования изделий и материалов и их хранение; - организация контроля качества и сертификации продукции. | 6 |
|  |  | - Изучение организации обслуживания производства: - организация материально-технического обеспечения участка; - организация транспортного хозяйства и доставка материалов, изделий на строительную площадку; - организация складирования изделий и материалов и их хранение; - организация контроля качества и сертификации продукции. | 6 |
|  |  | - Дублирование работы инженерно-технических работников | 6 |
|  |  | - Дублирование работы инженерно-технических работников | 6 |
|  |  | - Дублирование работы инженерно-технических работников | 6 |
|  |  | - Дублирование работы мастера | 6 |
|  |  | - Дублирование работы мастера | 6 |
|  |  | - Дублирование работы мастера | 6 |
| 3. | Обработка и анализ полученной информации | - Критический анализ производства. Выявленные недостатки и пути их ликвидации. | 6 |
|  |  | - Предложение по улучшению производственно-хозяйственной деятельности строительной организации | 6 |
|  |  | - Систематизация фактического материала, замеров, наблюдений, собранных для выполнения дипломного проектирования | 6 |
| 4. | Подготовка отчета по практике | - Оформление технической документации по строительству. | 6 |
|  |  | 24. Составление отчетных документов. Защита отчета о практике | 6 |

Требования к содержанию  структурных элементов отчета

Титульный лист

Титульный лист является первой страницей отчёта о практике и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.

Содержание

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчёта о практике.

Введение

Введение (рекомендуемый объём 1-2 страницы) должно содержать цели и задачи производственной практики, краткие сведения об организации и объекте практики, краткий перечень учебно-производственных работ, должна быть показана актуальность индивидуального задания практики, приведены сведения об объёме отчёта.

Основная часть

Основная часть (рекомендуемый объём основной части 10 страниц) должна содержать:

- характеристику предприятия, с деятельностью которого ознакомился студент во время прохождения практики: полное и сокращенное фирменное наименование, организационно-правовую форму предприятия, адрес, режим работы, виды деятельности;

- ответы на вопросы индивидуального задания (в ответах студент использует материалы предприятия и литературные источники);

- требования охраны труда при выполнении индивидуального задания.

Заключение

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам производственной практики;

-анализ освоенных/неосвоенных компетенций;

- обобщение и оценку результатов практики.

Список использованных источников

Список должен содержать сведения об источниках (нормативные документы, техническую и учебную литературу, справочники, периодические журналы, интернет-ресурсы и т.д.), использованных при составлении отчёта. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.

Приложения

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением учебно-производственных работ, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В приложения могут быть включены:

- таблицы вспомогательных цифровых данных;

- инструкции по охране труда;

- инструкционно-технологические карты;

- копии технических заданий и др.

5 Правила оформления отчёта

5.1 Общие требования

Отчёт о производственной практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Страницы текста должны соответствовать формату А4 (210 × 297 мм). Текст отчета должен быть выполнен на одной стороне листа с применением печатающих и графических компьютерных устройств. При использовании персонального компьютера рекомендуется подготовка отчёта в среде Word.

Параметры документа следующие:

межстрочный интервал – 1,5,

кегль (размер) – 14,

шрифт – TimesNewRoman.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, левое, верхнее и нижнее – 20 мм.

5.2 Построение отчёта

Наименование структурных элементов отчёта «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложения» служат заголовками структурных элементов отчёта.

Основную часть отчёта о производственной практике следует делить на разделы и подразделы. Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.  Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделённых точкой. Например: 2.1 (первый подраздел второго раздела). После номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, в которых кратко отражается основное содержание текста. Сокращенное написание слов в заголовках не допускается. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух и более предложений, их разделяют точкой. Подчеркивание заголовков не допускается.

5.3 Нумерация страниц отчёта о практике

Страницы отчёта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчёта о производственной практике. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отсчёта, но номер страницы на титульном листе не проставляют.

Каждый структурный элемент отчёта следует начинать с новой страницы. Нумерация страниц отчёта и приложений, входящих в состав отчёта, должна быть сквозная.

5.4 Иллюстрации

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, таблицы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчёте непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчёте.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают под рисунком посередине строки.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. В наименовании рисунка и в подрисуночном тексте следует применять размер (кегль) шрифта 12.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: Рисунок А.3.

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2».

5.5 Таблицы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с её номером через тире.

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  На все таблицы должны быть ссылки в отчёте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием её номера. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерации. Если в отчёте одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точку не ставят.  Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

В таблице следует применять размер (кегль) шрифта 12.

5.6 Список использованных источников

Список об источниках следует располагать в алфавитном порядке и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

5.7 Приложения

Приложение оформляют как продолжение отчета на последующих его листах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Если в отчёте одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  Нумерация разделов, пунктов, таблиц в каждом приложении своя.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

3.3.1.	Основные источники:

1. Евдокимов Ф.С. Общая электротехника, - М.; Высшая школа, 2008.

2. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А., Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок - М.; АСАДЕМА, 2009.

3. Юдина А.Ф.. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений. - М.: Академия,2010.

4. Федоров В.В., Федорова Н.Н., Сухарев Ю.С.. Реконструкция зданий,

сооружений и городской застройки. - М.: Инфра - М, 2008.

5. Кедров В.С., Ловцов Е.Н.. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник для вузов, -  М.: Бастет 2008.

6. Комков В.А., Рощина С.И., Тимохова Н.С. «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» - М.,  2007.

7. Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. , Academia, 2008.

8. Нечаев Н.В., Нотенко С.Н., Казачек В.Г. Обследование и испытание зданий и сооружений.  - М.: Высшая школа , 2007

9. Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Сокова Е.Я. и др. «Техническая эксплуатация жилых зданий» - М.: Высшая школа, 2008.

10. Славинский А.К. и Туревский И. С. Электротехника, М.; ИД «Форум», 2009.

11. Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. - М.: Высшая школа, 2008.

12. Феофанов Ю. А., Жуховицкий А. В.Современные трубы и изделия для ремонта и строительства инженерных сетей. / СПбГАСУ. - СПб., 2006.

Нормативно-техническая документация:

1. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий

2. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта

3. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

4. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

5. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения

6. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов

7. ГОСТ 12.1.009-76 (99) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электробезопасность. Термины и определения».

8. ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Заземление. Зануление».

9. ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электрооборудование для дуговой и контактной электросварки»

10. МДК 2-04-.2004Методическое пособие по содержания и ремонту жилищного фонда

11. МДС 13-4.2000 Положение о порядке оформления разрешений на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах.

12. МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений

13. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Элита, 2005 г.

14. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

15. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

16. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

17. СНиП 112.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

3.3.2.	Дополнительная:

1. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений. Усиление, восстановление и ремонт, - М.: АСВ, 2009.

2. Гучкин И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий. - М.: АСВ, 2009.

3. Бадьин Г.М., Таничева Н.В., Усиление строительных конструкций при реконструкции капитальном ремонте зданий. - М.: АСВ, 2008.

4. Кочерженко В.В., Лебедев В.М.. Технология реконструкции зданий и сооружений. - М.: АСВ, 2009.

5. Калинин А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений. - М.: АВС, 2010.

6. Ноленов В.А., Рощина С.И., Тихонова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. - М.: ИНТРА-М, 2008.

7. Федоров В.В., Ремонт и реставрация зданий. - М.: ИНФРА, 2009.

8. www.best-stroy.ru/gost

9. www.tyumfair.ru

Приложение А

  - Требования к результатам освоения практики

В результате прохождения практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям | Требования к практическому опыту |
| --- | --- | --- |
| Участие в проектировании зданий и сооружений | -определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; - производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; - определять глубину заложения фундамента; - выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; - подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; - читать строительные и рабочие чертежи; - читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; - выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; - читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; - выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; - выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; - выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; - применять информационные системы для проектирования генеральных планов; - выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; - по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; - выполнять статический расчет; - проверять несущую способность конструкций; - подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; - определять размеры подошвы фундамента; - выполнять расчеты соединений элементов конструкции; - рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; - использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; - читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; - подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ; - разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; - оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий; -использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт; | - подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий; - разработки архитектурно-строительных чертежей; - выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; - разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; |
| Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | -читать генеральный план; -читать геологическую карту и разрезы; -читать разбивочные чертежи; -осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; - осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ. - осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии требованиям нормативно-технической документации, требованиям контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ. - определять объемы выполненных работ. - обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов. - осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля. - вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией. - вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций. -оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий. | организации и владения подготовительных работ на строительной площадке; - организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов. - определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов. - осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ. |
| Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно - монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений | - планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; - оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ - материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; - определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; - составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад; - производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке; - устанавливать производственные задания; - проводить производственный инструктаж; - выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями); - делить фронт работ на захватки и делянки; - закреплять объемы работ за бригадами; - организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ; - обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; - обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки; - обеспечивать соблюдение законности на производстве; - защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами; - организовывать оперативный учет выполнения - производственных заданий; - оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; - пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; - использовать экобиозащитную технику; - обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; - проводить аттестацию рабочих мест; - разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма; - вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; - проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа. | - осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; - обеспечения деятельности структурных подразделений; - контроля деятельности структурных подразделений; - обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. |
| Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | - выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; - устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; - вести журналы наблюдений; - работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; - определять сроки службы элементов здания; - применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; - заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; - заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; - устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - составлять графики проведения ремонтных работ; - проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; - проводить работы текущего и капитального ремонта; - выполнять обмерные работы; - оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - выполнять чертежи усиления различных элементов здания; - читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий. | - участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; - выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; - осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; |

Приложение Б

Пример оформления титульного листа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Мурманской области

«МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Е. МОМОТА»

ОТЧЕТ

о производственной практике

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»

ПМ.04 «Организация работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

ПМ.03 «Организация деятельности

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»

Обучающегося   4 курса,  2142-22 группы

Специальности	08.02.0 2 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Фамилия	___________________________________________________

Имя	________________________________________________________

Отчество	___________________________________________________

Место прохождения практики________________________________________

Срок практики с «                             2018г.

ФИО руководителя практики от организации____________________________

__________________________________________________________________

ФИО руководителя от колледжа_______________________________________

__________________________________________________________________

Оценка _________________________

Дата ___________________________

Подписи проверяющих ____________/____________________/

____________/____________________/

Мурманск 2018

Приложение В

Пример оформления содержания

Содержание

| Введение…………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика предприятия ………………………. | 5 |
| - Краткая история предприятия ……………………………. | 5 |
| - Виды деятельности предприятия ………………………… | 6 |
| - Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ. Эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений | 9 |
| - ………………………………… | 9 |
|  | 10 |
|  | 12 |
| Заключение …………………………………………………......... | 16 |
| Список использованных источников …………………………… | 17 |
| - Приложение А. |  |

Приложение Г

Пример оформления аттестационного листа по практике

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Мурманской области

«МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Е. МОМОТА»

- Аттестационный лист по практике

_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. обучающегося)

обучающегося 4 курса специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

успешно прошел _______________________________________________________ практику

( производственную по профилю специальности)

по ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»

в объеме 108 часов с «               по               2018 года;

по ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

в объеме 108 часов с «                по               2018 года;

по ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

в объеме 72 часа с «                    по               2018 года;

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»

в объеме 36 часов с «                                   2018 года

в организации______________________________________________________

(наименование)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес)

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики | Качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика (соответствует; не соответствует) |
| --- | --- |
| Участие в проектировании зданий и сооружений -108 часов |  |
| Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов -108 часов. |  |
| Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов -72 часа. |  |
| Организация деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений -36 часов. |  |

В ходе практики освоены профессиональные и общие компетенции

| Общие компетенции | Уровень усвоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | низкий | средний | высокий |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | низкий | средний | высокий |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | низкий | средний | высокий |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | низкий | средний | высокий |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | низкий | средний | высокий |

В ходе практики освоены профессиональные компетенции

| Профессиональные компетенции | Уровень усвоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при выполнении производственных задач | низкий | средний | высокий |
| Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач | низкий | средний | высокий |
| Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений | низкий | средний | высокий |
| Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных работ. | низкий | средний | высокий |

Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Результат выполнения заданий в ходе практики _________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

| Дата «____»_________201_год |  | Представитель работодателя ____________________________________________________________ (должность) ____________________/________________________________________/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Результат защиты отчета по практике _________________________

Итоговая оценка по практике_________________________________

| Дата «____»_____________201____ год |  | ____________________/____________________________/ (руководитель практики от колледжа) |
| --- | --- | --- |

Приложение Д

Пример оформления дневника практики

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Мурманской области

«МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.Е. МОМОТА»

ДНЕВНИК

практики

ПМ.01 «

ПМ.02 «

ПМ.03 «

ПМ.04 «

Обучающегося 	___________________________________________________

(Ф.И.О.)

Специальность:

Обучающегося   4   курса,  группы 2142-22

Место практики ____________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ________________________________

Руководитель практики от колледжа ___________________________________

| №п/п | Дата (число, месяц) | Виды работ | Отметка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________/____________________/

МП