Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Контрольно-измерительные материалы

ОП.04 Материаловедение

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Мурманск

2021 г.

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе рабочей программы ОП.04 Материаловедение по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»).

Разработчики:

Кропива А.С., преподаватель,

Колодяжный Ю.Л., преподаватель.

1. Общие положения

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Материаловедение

КИМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

КИМ разработаны на основании положений:

- основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

-  программы учебной дисциплины  Материаловедение

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения

У1 определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления;

У2 подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;

У3 различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам.

З1. виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве;

З2. виды прокладочных и уплотнительных материалов;

З3 виды химической и термической обработки сталей;

34 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов;

З5 методы измерения параметров и определения свойств материалов;

З6 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

З7 основные свойства полимеров и их использование;

З8 способы термообработки и защиты металлов от коррозии

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1 определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; | УО; Т; ПР | Э |
| У2 подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения; | УО; Т; ПР | Э |
| У3 различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам. | УО; Т; ПР | Э |
| З1. виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве; | УО; Т; ПР | Э |
| З2. виды прокладочных и уплотнительных материалов; | УО; Т; ПР | Э |
| З3 виды химической и термической обработки сталей; | УО Т; ПР | Э |
| 34 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; | УО Т; ПР | Э |
| З5 методы измерения параметров и определения свойств материалов; | УО Т; ПР | Э |
| З6 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; | УО Т; ПР | Э |
| З7 основные свойства полимеров и их использование; | УО Т; ПР | Э |
| З8 способы термообработки и защиты металлов от коррозии | УО Т; ПР | Э |

| Виды контроля | Сокращенное обозначение |
| --- | --- |
| Устный опрос | УО |
| Тестовые задания | Т |
| Практическая работа | ПР |
| Дифференцированный зачет | ДЗ |
| Экзамен | Э |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | З7 | З8 |
| Раздел 1. Конструкционные материалы Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах. | УО Т; ПР | УО Т; ПР |  | УО ПР |  |  | УО Т; ПР |  |  | УО Т; |  |
| Раздел 1. Конструкционные материалы Тема 2. Конструкционные стали. | УО; ПР | УО; Т; ПР | УО; Т; | УО; ПР |  | УО; Т; ПР |  | УО; Т; ПР | УО Т; ПР |  | УО Т; ПР |
| Раздел 1. Конструкционные материалы Тема 3. Цветные металлы и сплавы на их основе. | УО; Т; | УО; Т; | УО; Т; ПР | УО; Р | УО; Т; |  |  |  | УО; Т; ПР | УО; Т; ПР | УО; Т; ПР |
| Раздел 1. Конструкционные материалы Тема 4. Композиционные и порошковые материалы. | УО; Т; ПР | УО; ПР | УО; Т; | УО; Т; ПР | УО; ПР |  | УО; Т; ПР | УО; Т; ПР |  | УО; Т; ПР | УО; Т; ПР |
| Раздел 2. Электроизоляционные и защитные материалы. Тема 1. Твердые диэлектрики. | УО; Т; ПР | УО; Т; | УО; Т; ПР | УО ПР | УО; Т; ПР |  |  | УО; Т; ПР | УО; ПР | УО; ПР |  |
| Раздел 2. Электроизоляционные и защитные материалы Тема 2. Жидкие диэлектрики | УО; Т; ПР |  |  | УО; Т; |  |  | УО; Т; | УО; Т; ПР | УО; ПР | УО; Т; ПР | УО; Т; ПР |

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | З7 | З8 |
| Раздел 1. Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах. | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э |
| Раздел 1. Тема 2. Конструкционные стали. | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э |
| Раздел 1. Тема 3. Цветные металлы и сплавы на их основе. | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э |
| Раздел 1. Тема 4. Композиционные и порошковые материалы. | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э |
| Раздел 2. Тема 1. Твердые диэлектрики. | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э |
| Раздел 2. Тема 2. Жидкие диэлектрики | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э | ТА Э |

6. Структура контрольных заданий

6.1 Содержание практических работ отражено в методических указаниях

Перечень практических работ

ЛР Изучение структуры и свойств металлов

ЛР Изучение механических свойств конструкционных сталей.

ЛР Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов

ПР Определение принадлежности металла (сплава) по характерным признакам и свойствам.

ПР Ознакомление с магнитными свойствами ферритов.

ЛР Механические испытания электроизоляционных материалов на растяжение и сжатие.

ПР Определение электрической прочности твердого диэлектрика

Определение электрической прочности трансформаторного масла.

Примеры тестов

| № |  | Вопрос | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ……называется явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства. | а) Аллотропией б) Кристаллизацией в) Сплавом |  |  |
| 2. |  | ….. называется вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов. | а) Металлом б) Сплавом в) Кристаллической решеткой |  |  |
| 3. |  | Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется…. | а) Удельным весом б) Теплоемкостью в) Тепловым (термическим) расширением |  |  |
| 4. |  | Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | а) Удельным весом б) Теплоемкостью в) Тепловым (термическим) расширением |  |  |
| 5. |  | Удельный вес ……… больше, чем ….. и ….. | а) Свинца б) Железа в) Олова |  |  |
| 6. |  | …….. называется способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время нагрева. | а) Кислотостойкостью б) Жаростойкостью в) Жаропрочностью |  |  |
| 7. |  | Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | а) Жаростойкостью б) Жаропрочностью в) Коррозией |  |  |
| 8. |  | Механические свойства металлов это: | а) Кислостойкость и жаростойкость б) Жаропрочность и пластичность в) Теплоемкость и плавление |  |  |
| 9. |  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: | а) Упругостью б) Прочностью в) Пластичностью |  |  |
| 10. |  | Какой греческой буквой обозначается предел прочности? | а) σ («сигма») б) ψ («пси») в) τ («тау») |  |  |
| 11 |  | Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: |  | а) Упругостью б) Пределом прочности в) Пластичностью |  |
| 12. |  | Мерой пластичности служат две величины, какие? |  | а) σ и τ б) ψ и δ в) φ и ρ |  |
| 13. |  | Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого-либо тела, называется: |  | а) Твердостью б) Пластичностью в) Упругостью |  |
| 14. |  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется: |  | а) Жаростойкостью б) Плавлением в) Жаропрочностью |  |
| 15. |  | В сером чугуне углерод находится в …. |  | а) В виде графита б) В виде цементита |  |
| 16. |  | Для переработки на сталь идет: |  | а) Литейный чугун б) Предельный чугун в) Доменные ферросплавы |  |
| 17. |  | Сталь более высокого качества получается: |  | а) В электропечах б) В доменных печах в) В мартеновских печах |  |
| 18. |  | Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: |  | а) Чугун б) Сталь в) Латунь |  |
| 19. |  | «Вредные» примеси в сталях, это: |  | а) Сера и фосфор б) Марганец и кремний в) Железо и углерод |  |
| 20 |  | Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: |  | а) Сталь 85 б) Ст.7 в) У8А |  |
| 21. |  | Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? |  | а) Количество углерода 0,4% б) Номер стали |  |
| 22. |  | Какая из этих сталей легированная? |  | а) У7А б) Сталь 45сп в) 38ГН2Ю2 |  |
| 23. | Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%? |  |  |  | а) 42Мц2СЮ б) 42МцС2Ю3 в) 42С2Ю3 |
| 24. | Какая из этих сталей полуспокойная? |  |  |  | а) Сталь 85пс б) Сталь 45сп в) Сталь 55кп |
| 25. | Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: |  |  |  | а) У7А б) Сталь 45 пс в) Ст.1 |
| 26. | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? |  |  |  | а) 9ХС б) Р18 в) 55С2 |
| 27. | Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это |  |  |  | а) Закалка б) Нормализация в) Отжиг |
| 28. | Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это |  |  |  | а) Закалка б) Отжиг в) Нормализация |
| 29. | Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется |  |  |  | а) Нормализация б) Ликвация в) Обезуглероживание |
| 30. | Закалка и последующий отпуск, это |  |  |  | а) Термическая обработка б) Прокаливаемость в) Термическое улучшение |
| 31. | Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это |  |  |  | а) Азотирование б) Цементация в) Алитирование |
| 32. | Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это |  |  |  | а) Цианирование б) Цементация в) Азотирование |
| 33. | Силумины - это |  |  |  | а) Сплавы алюминия б) Сплавы магния в) Сплавы меди |
| 34. | Бронзы - это |  |  |  | а) Сплавы алюминия б) Сплавы меди в) Сплавы магния |
| 35. | Латуни - это |  |  |  | а) Сплавы магния с алюминием б) Сплавы алюминия с кремнием в) Сплавы меди с цинком |
| 36. | Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? |  |  |  | а) БрОЦС5-6-5 б) БрОЦС5-5-6 в) БрОЦФ5-6-5 |
| 37. | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? |  |  |  | а) ЛМцС58-2 б) ЛМцС58-2-2 в) ЛМцС38-2-2 |
| 38. | Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: |  |  |  | а) Целлулоид б) Текстолит в) Гетинакс |
| 39. | Полипропилен, полистирол относят к: |  |  |  | а) Термопластичным пластмассам б) Термореактивным пластмассам |
| 40. | По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: |  |  |  | а) Термопластичные и термореактивные б) Полимеризационные и поликонденсационные в) Электроизоляционные и теплоизоляционные |

6.3. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У1 определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; | Умение определять свойства материала, классифицировать материалы по составу, назначению и способу приготовления | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| У2 подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения; | Умение подбирать конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| У3 различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам. | Умение различать материалы по технологическим свойствам и физико- механическим свойствам. | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| З1. виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве; | Знание видов конструкционных материалов, их свойств и область применения в производстве | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| З2. виды прокладочных и уплотнительных материалов; | Знание видов прокладочных и уплотнительных материалов | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| З3 виды химической и термической обработки сталей; | Знание видов термической и химической обработки сталей | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| 34 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; | Знание классификации и свойств металлов и сплавов, защитных материалов и композиционных материалов | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| З5 методы измерения параметров и определения свойств материалов; | Знание методов измерения параметров и определения свойств материалов | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| З6 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; | Знание основных сведений о кристаллизации и структуре расплавов | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| З7 основные свойства полимеров и их использование; | Знание основных свойств полимеров и их использование в промышленности | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |
| З8 способы термообработки и защиты металлов от коррозии | Знание способов термообработки и защиты металлов от коррозии | Отлично Хорошо Удовлетворительно неудовлетворительно |

Тест № 3

материаловедение

- Что называется, полиморфными превращениями?

(изменение формы и периода кристаллической решетки)

- Что называется, перекристаллизацией?

(Изменение в твердом состоянии структуры металлов и сплавов в результате перемены внешних условий (температуры, давления в пределах твердого состояния))

- Чем характеризуется Плотность металла?

(количеством массы вещества в единице объема.)

- На какие группы по плотности делятся металлы и сплавы? Приведите примеры.

(на две группы: легкие, плотность которых меньше 5000 кг/м3, тяжелые, больше 5000 кг/м3)

- Что такое Температура плавления?

(постоянная температура, при которой твердый металл или сплав переходит в жидкий расплав при нормальном давлении.)

- В каких единицах измеряется температура плавления?

(К- кельвин, градус Цельсия (обозначается °С)

- Как называется способность металлов и сплавов передавать тепло от одних частей металла к другим, обусловленная разностью температур?

(теплопроводность)

- Что такое электропроводность?

(способность металлов и сплавов проводить электрический ток под действием внешнего электрического поля.)

- Как изменяется электропроводность с увеличением температуры?

(уменьшается)

- Что такое тепловое (термическое) расширение?

(способность металлов и сплавов изменять свои размеры в процессе нагревания при постоянном давлении.)

- Что такое способность металлов и сплавов противостоять действию растворов кислот? (кислотостойкость)

- Что такое жаростойкость?

(способность металлов и сплавов противостоять окислению при высоких температурах)

- К каким свойствам относится деформация?

(те которые исчезают после снятия нагрузки, при этом материал принимает первоначальную форму, называют упругими. Деформации, которые остаются после снятия нагрузки, называют остаточными)

- Какие типы испытания образцов могут быть?

(статическими, динамическими)

- Какие виды деформаций металла в зависимости от направления действующей нагрузки бывают?

(сжатия, растяжения, изгиба, сдвига (среза), кручения)

- Как называется мера внутренних сил, возникающих в образце под влиянием внешних воздействий (сил, нагрузок)?

(Напряжение)

- Как называется способность металлов или сплавов сопротивляться разрушению при действии внешних сил, вызывающих внутренние напряжения и деформации?

(Прочность)

- Как называется способность металлов сохранять изменение формы, вызванное действием деформирующих сил после того, как силы сняты?

(Пластичность)

- Что такое твердость?

(сопротивление поверхностных слоев материала местным деформациям)

- Какими методами определяют твердость материала? В чем их особенность?

Роквелла, Бринелля

Тест № 5

- Какое строение в твердом состоянии имеют вещества?

(кристаллическое или аморфное строение.)

- Как расположены атомы в идеальном кристаллическом веществе?

(расположены по геометрически правильной схеме и на определенном расстоянии друг от друга.)

- Как расположены атомы в аморфном веществе?

(В аморфном веществе атомы расположены беспорядочно.)

- Какое строение имеют металлы?

(Все металлы и их сплавы имеют кристаллическое строение).

- Какая решетка имеет по 9 атомов и представляет собой куб? Какие материалы имеют такую решетку?

(Кубическая объемно-центрическая)

- Какая решетка имеет по 14 атомов? Какие материалы имеют такую решетку?

(Кубическая гранецентрическая решетка)

- Какая решетка имеет 17 атомов? Какие материалы имеют такую решетку?

(Гексагональная кристаллическая решетка)

- На какие группы делятся дефекты кристаллов?

(Дефекты делятся на точные, линейные и поверхностные).

- Как называются электроны внешних оболочек?

(Электроны внешних оболочек называются валентными)

- Какие агрегатные состояния вещества ты знаешь?

(Любое вещество может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком, газообразном.)

Примерная тематика для проведения зачета по материаловедению

- Проводниковые материалы: свойства, особенности.

- Полупроводниковые материалы: свойства, особенности.

- Селен, кремний, карбид кремния: свойства, применение.

- Сталь: свойства, применение.

- Чугун: свойства, применение.

- Получение стали или чугуна.

- Обработка металлов давлением.

- Газообразные и жидкие диэлектрики.

- Твердые диэлектрики, полимеризация, поликонденсация.

- Полимеризационные материалы.

- Поликонденсационные материалы.

- Испытания материалов

- Виды электропроводимости полупроводников

- Кристаллическая структура проводников.

- Пайка, лужение.

- Клеи и клеящие составы.

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

- Л.В. Журавлева учебник «Электроматериаловедение», страницы; М. Академия.208г

- Сапожников, Ю. И. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) Учебное пособие для начального профессионального образования / Ю. И. Сапожников, В. Н. Заплатин., А. В. Дубов. - М.: Академия, 2007. – 224 с.

- Москаленко, В. В. Справочник электромонтера]: Учебное пособие для нач. проф. образования / В. В. Москаленко. – М.: Академия, 2008. – 368 с.