РАССМОТРЕНО на заседании

ПЦК «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики»

Протокол № 8

Председатель: ___________  И.А.Терева

«26» апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по учебно-производственной работе

Н.Ю. Бессонова ___________________

«27» апреля 2018 г.

БИЛЕТЫ НА ЭКЗАМЕН

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

Профессия 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Мурманск 2018 г

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 1 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Организация ремонта электрооборудования |  |
| 2 | Эксплуатация заземляющих устройств |  |
| 3 | Заполнить таблицу: Номинальные данные асинхронного двигателя 4А160S8У3 |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………………

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 2 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  |
| 2 | Монтаж внутреннего контура заземления |  |
| 3 | Назвать все элементы схемы прямого пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и объяснить принцип работы схемы |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………..

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 3 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Подготовка и допуск персонал к работе в действующих ЭУ |  |
| 2 | Материалы и изделия, применяемые для ЭП. |  |
| 3 | Назвать все элементы схемы прямого пуска и реверса асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и объяснить принцип работы схемы |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 4 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в ЭУ. |  |
| 2 | Монтаж электропроводок в лотках |  |
| 3 | Составить перечень материалов, необходимых для монтажа узла «Промежуточное крепление СИП с подключением светильника уличного освещения» |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………..

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 5 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в ЭУ |  |
| 2 | Монтаж электропроводок в кабель-каналах |  |
| 3 | Выбрать предохранитель для защиты цепи двигателя 4А71В2У3 работающего в лёгком режиме |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

……………………………………………………………………………………………………

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 6 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Технические меры защиты персонала при эксплуатации ЭУ |  |
| 2 | Монтаж электропроводок открыто по строительным конструкциям |  |
| 3 | Заполнить таблицу номинальных данных предохранителя |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 7 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Устройство сетей заземления |  |
| 2 | Монтаж электропроводок в стальных трубах |  |
| 3 | Выбрать магнитный пускатель для защиты двигателя 4А71В2У3 |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

…………………………………………………………………………………………………………

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 8 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Организация электромонтажных работ |  |
| 2 | Капитальный ремонт электрических машин |  |
| 3 | Определить ток в линии к электродвигателю переменного тока Исходные данные: Двигатель АИР250S8 Мощность двигателя 37 кВт КПД 92,5 % Коэффициент мощности 0,78 Номинальное напряжение 0,38 кВ |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………….

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 10 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ |  |
| 2 | Устройство асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором |  |
| 3 | Расшифровать условные обозначения силового кабеля АВВГ- 4x16 |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

АПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 9 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в ЭУ. |  |
| 2 | Монтаж электрических машин |  |
| 3 | Определить ток в линии к электродвигателю переменного тока Исходные данные: Мощность двигателя 5,5 кВт КПД 91 % Коэффициент мощности 0,8 Номинальное напряжение 0,38 кВ |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………………

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 11 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Техника безопасности при выполнении ремонтных работ |  |
| 2 | Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ, прокладываемых в земле |  |
| 3 | Расшифровать условные обозначения силового кабеля АВРБ - 3x240 |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 12 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Техника безопасности при сборке электрооборудования |  |
| 2 | Монтаж и ремонт автоматических выключателей |  |
| 3 | Подготовить ЭИП для измерения фазного напряжения в электроустановке |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 13 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Правила безопасности при работе с переносным электрифицированным инструментом |  |
| 2 | Монтаж и ремонт магнитных пускателей |  |
| 3 | Расшифровать условные обозначения асинхронного двигателя 4А71В2У3 |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………………..

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 14 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Организация электромонтажных работ |  |
| 2 | Монтаж и ремонт реостатов |  |
| 3 | Заполнить таблицу: Номинальные данные асинхронного двигателя 4А112МА8У3 |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева

………………………………………………………………………………………………………

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Рассмотрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология транспорта, машиностроения и электроэнергетики» Протокол № 8 от 26.04.2018 г. Председатель ________И.А. Терева. |  | Экзаменационный билет № 15 Группа № 0361-11-2 Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| № | МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |
| 1 | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в ЭУ |  |
| 2 | Разметка трасс электропроводок и установки электрооборудования осветительных ЭУ. |  |
| 3 | Подготовить ЭИП для измерения силы тока в цепи |  |

Преподаватель ___________________ И.А.Терева