Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

для профессии	13.01.10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Мурманск

2017 г.

РАССМОТРЕНО

ПЦК « __________________________» Протокол № Председатель __________ /__________/ « » __________ 201 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебно-производственной работе _________________Н.Ю. Бессонова «_____» _____________2017 г.

Разработчик	Терева И.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Рецензент:             ________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочей программой ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций предусмотрено проведение  5 практических работ и   2 лабораторных работ по МДК 01.01,  8 практических работ и   11 лабораторных работ по МДК 01.02.

Тематический план профессионального модуля

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |
|  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МДК 01.01 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | 61 | 40 | 12 | 21 |
| МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. | 211 | 140 | 38 | 71 |

Целью проведения практических и лабораторных работ является закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков и умений по отдельным темам профессионального модуля. Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий, обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Перед проведением лабораторных (практических) занятий обучающиеся обязаны проработать соответствующий материал, уяснить цель занятия, ознакомиться с содержанием и последовательностью его проведения, а преподаватель должен проверить их знания и готовность к выполнению задания, проинструктировать по технике безопасности при выполнении лабораторных работ.

Для выполнения лабораторно-практических работ обучающиеся приносят тетрадь из 18 листов в клетку. Текст работ на занятии обучающиеся должны писать  понятным почерком. Схемы, эскизы, таблицы необходимо выполнять только карандашом и только с помощью чертежных инструментов.

После каждого лабораторного (практического) занятия проводится зачет, как правило, на следующем практическом занятии перед выполнением последующей работы. На зачете обучающийся должен знать теорию по данной теме: пояснить, как проводился расчет; уметь проанализировать полученные результаты (в соответствии с основными требованиями к знаниям и умениям по данной теме рабочей программы).

Перечень лабораторно-практических работ

по МДК01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

| № темы | Наименование темы | Наименование лабораторно-практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слесарные и слесарно-сборочные работы. | Практическая работа №1 Расчет длины заготовки при гибке металла | 2 |
| 2 | Электромонтажные материалы и изделия. | Практическая работа №2 Изучение условных обозначений кабелей/проводов с определением области применения кабельной продукции | 2 |
| 3 | Электромонтажные работы. | Практическая работа №3 Чтение чертежей осветительных электроустановок | 2 |
|  |  | Практическая работа №4 Разметка мест установки электрооборудования осветительной электроустановки в соответствии с рабочим проектом | 2 |
|  |  | Практическая работа №5 Составление таблицы «Организация электромонтажных работ» | 1 |
|  |  | Лабораторная работа №1 Выполнение однолинейных и многолинейных монтажных схем, выполнение схем соединений согласно расположения электроаппаратов на планах рабочих чертежей. | 1 |
|  |  | Лабораторная работа №2 Исследование кабельной продукции, определение диаметра провода/кабеля, выбор гильз/наконечников | 2 |
|  |  |  | 12 |

Перечень лабораторно-практических работ

по МДК01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

| № темы | Наименование темы | Наименование лабораторно-практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Практическая работа №1 Расчёт нагрузки осветительной установки. Расчет сечения проводов/кабелей. | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №1 Сборка и проверка цепей электрического освещения. Лампы накаливания. Сборка и проверка цепей электрического освещения. Люминесцентные лампы | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №2 Монтаж и проверка электрической сети освещения типовой квартиры | 2 |
| 2 | Монтаж и ремонт аппаратов защиты | Лабораторная работа №3 Исследование плавких предохранителей | 2 |
|  |  | Практическая работа №2 Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа предохранителя | 2 |
| 3 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Лабораторная работа №4 Исследование магнитных пускателей различных типов | 2 |
|  |  | Практическая работа №3 Изучение устройства и технических характеристик модульных пускорегулирующих аппаратов | 2 |
|  |  | Практическая работа №4 Выбор типа магнитного пускателя | 2 |
| 4 | Монтаж и ремонт кабельных линий. | Практическая работа №5 Разделка концов кабелей с бумажной изоляцией. Разделка концов кабелей с полиэтиленовой изоляцией | 2 |
|  |  | Практическая работа №6 Определение места нахождения неисправности в кабельной линии импульсным/ индукционным методом. | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №5 Проверка сопротивления изоляции силовых кабелей | 2 |
| 7 | Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления | Лабораторная работа №6 Контроль наличия металлосвязи корпусов электрооборудования с контуром заземления | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Монтаж и ремонт электрических машин | Практическая работа №7 Определение номинальных показателей асинхронного двигателя по типоразмеру | 2 |
|  |  | Практическая работа №8 Дефектировка электрических машин | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №7 Электромонтаж схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №8 Электромонтаж и наладка схемы управления АД с обеспечением его прямого пуска и реверса | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №9 Контроль технических характеристик асинхронного двигателя | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №10 Измерение сопротивления изоляции электрических машин | 2 |
| 9 | Монтаж и ремонт трансформаторов | Лабораторная работа №11 Измерение сопротивления изоляции силового трансформатора | 2 |
|  |  |  | 38 |