ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

- Чтение чертежей осветительных электроустановок

- Цель работы:

- Изучить условные изображения  электрооборудования, аппаратов и приборов на планах.

- Освоить условные сокращения и надписи на планах.

- Научиться читать надписи  и идентифицировать   электрооборудование на планах осветительных электроустановок.

Справочные материалы:

Теоретические сведения (приложение 1)

Условные графические изображения электрооборудования на планах (приложение 2)

Дидактический материал:

Рабочие чертежи электротехнических установок.

Порядок выполнения работы

- Изучить справочные материалы.

- Изучить рабочие чертежи силовых и осветительных сетей.

- Ответить на вопросы к чертежам своего варианта.

Контрольные вопросы

- Какие светильники и с какими лампами изображены на плане?

- На какой высоте установлены светильники?

- Перечислите всё электрическое оборудование установленное в помещении.

- Какой номер групповой линии, питающей электрические розетки в данном помещении?

- Каким проводником выполнена групповая линия №1(n) (провод/кабель, сечение, количество жил)?

- Какова освещённость помещения?

- Покажите на плане щиток рабочего / аварийного освещения.

- Рассчитайте площадь помещения, в котором установлено оборудование.

Список литературы

- Каминский Е.А. Практические приёмы чтения схем электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1988. – 386 с.

- Маньков В.Д. Основы проектирования систем электроснабжения. Справочное пособие. – СПб:НОУ ДПО «УМИТЦ ЭлектроСервис», 2010. – 664 с.