Перечень лабораторно-практических работ

по МДК01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

| № темы | Наименование темы | Наименование лабораторно-практической работы | Кол-во часов | Кол-во вар-в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Практическая работа №1 Расчёт нагрузки осветительной установки. Расчет сечения проводов/кабелей. | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №1 Сборка и проверка цепей электрического освещения. Лампы накаливания. Сборка и проверка цепей электрического освещения. Люминесцентные лампы | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №2 Монтаж и проверка электрической сети освещения типовой квартиры | 2 | 2 |
| 2 | Монтаж и ремонт аппаратов защиты | Лабораторная работа №3 Исследование плавких предохранителей | 2 | 4 |
|  |  | Практическая работа №2 Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа предохранителя | 2 | 2 |
| 3 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Лабораторная работа №4 Исследование магнитных пускателей различных типов | 2 | 4 |
|  |  | Практическая работа №3 Изучение устройства и технических характеристик модульных пускорегулирующих аппаратов | 2 | 12 |
|  |  | Практическая работа №4 Выбор типа магнитного пускателя | 2 | 12 |
| 4 | Монтаж и ремонт кабельных линий. | Практическая работа №5 Разделка концов кабелей с бумажной изоляцией. Разделка концов кабелей с полиэтиленовой изоляцией | 2 | 2 |
|  |  | Практическая работа №6 Определение места нахождения неисправности в кабельной линии импульсным/ индукционным методом. | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №5 Проверка сопротивления изоляции силовых кабелей | 2 | 2 |
| 5 | Монтаж и ремонт воздушных линий электропередач | - | - | - |
| 6 | Монтаж и ремонт комплектных шинопроводов и троллейных линий. | - | - | - |
| 7 | Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления | Лабораторная работа №7 Контроль наличия металлосвязи корпусов электрооборудования с контуром заземления | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Монтаж и ремонт электрических машин | Практическая работа №7 Определение номинальных показателей асинхронного двигателя по типоразмеру | 2 | 24 |
|  |  | Практическая работа №8 Дефектировка электрических машин | 2 | 12 |
|  |  | Лабораторная работа №8 Электромонтаж схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №9 Электромонтаж и наладка схемы управления АД с обеспечением его прямого пуска и реверса | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №10 Контроль технических характеристик асинхронного двигателя | 2 | 12 |
|  |  | Лабораторная работа №11 Измерение сопротивления изоляции электрических машин | 2 | 2 |
| 9 | Монтаж и ремонт трансформаторов | Лабораторная работа №12 Измерение сопротивления изоляции силового трансформатора | 2 | 2 |
| 10 | Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных предприятий | - | - | - |
|  |  |  | 38 |  |