# Фамилия _______________

# КИС по теме «Виды испытаний электрооборудования»

- Задание свободного изложения.

Инструкция: продолжите фразу.

Испытания, которые  проводятся для исследовательских целей, называются  ____________________.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное словосочетание.

По окончании монтажа, все вновь вводимое в эксплуатацию оборудование подвергается  _______________________ для оценки пригодности его к эксплуатации.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное слово.

# Оборудование, вышедшее из ремонта, подвергается _________________, испытаниям, целью которых является проверка его исправности.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: продолжите фразу.

Испытания нового оборудования, которые выполняются заводом-изготовителем с целью проверки соответствия оборудования стандартам и техническим условиям называются     _______________________

- Задание свободного изложения.

Инструкция: продолжите фразу

Объем и нормы приемосдаточных испытаний определены «Правилами ____________________________».

# КЛЮЧ

# Для КИС по теме «Виды испытаний электрооборудования»

- Задание свободного изложения.

Инструкция: продолжите фразу.

Испытания, которые  проводятся для исследовательских целей, называются  специальными.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное словосочетание.

По окончании монтажа, все вновь вводимое в эксплуатацию оборудование подвергается  приёмосдаточным испытаниям  для оценки пригодности его к эксплуатации.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: вставьте пропущенное слово.

# Оборудование, вышедшее из ремонта, подвергается эксплуатационным  испытаниям, целью которых является проверка его исправности.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: продолжите фразу.

Испытания нового оборудования, которые выполняются заводом-изготовителем с целью проверки соответствия оборудования стандартам и техническим условиям называются     типовыми.

- Задание свободного изложения.

Инструкция: продолжите фразу

Объем и нормы приемосдаточных испытаний определены «Правилами устройства электроустановок».