Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота

Утверждаю

Директор ___________ В.А.Милиев

«___»_____________20___ г.

Комплект

контрольно-оценочных средств

для оценки результатов освоения профессионального модуля

ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования

для профессии 13.01.10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Мурманск, 2017
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе  Федерального  государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Е.Н. Момота» (ГАПОУ МО МСК).

Разработчики:	 Колодяжный Ю.Л., мастер производственного обучения ГАПОУ МО  «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»;

Терева И.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»;

Князева Ю.В., преподаватель ГАПОУ МО  «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»;

| Одобрена предметно-цикловой комиссией _____________________________________ Председатель _________________________ протокол № ____ от «___» _________________ 20___ г. |  |
| --- | --- |

Эксперты от работодателя:

____________________          ______________________         ______________________

(место работы)                                            (занимаемая должность))                                              (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ______________________

(место работы)                                             (занимаемая должность)                                              (инициалы, фамилия)

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:						Таблица 1

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. | - демонстрация интереса к избранной профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах; - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике; - использование различных источников, включая электронные, использование интернет-ресурсов; - рациональность организации собственной деятельности, отслеживание последних достижений в данной области, проявление творчества и рационализма; - соответствие деятельности рабочей ситуации, аргументированность, умение осуществлять самоконтроль, нести ответственность за результаты своей работы; | - Документы, свидетельствующие об академических достижения обучающегося, представлены. - Документы, свидетельствующие о профессиональных достижения обучающегося, представлены. - Свидетельства, подтверждающие получение дополнительного образования, представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в мероприятиях по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в творческих мероприятиях различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие спортивные и художественные достижения обучающегося представлены. | Задание №1 Портфолио | Квалификационный экзамен |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - демонстрация качественного выполнения приемосдаточных работ; - владение технологией запуска электрооборудования в работу после ремонта; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента в условиях приемосдаточных работ; - демонстрация качественного выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; - владение технологией выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин. - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - чертежи и схемы прочитаны верно. - анализ технологической документации выполнен верно. - проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям проведена верно. - приемосдаточные работы выполнены качественно. - запуск электрооборудования в работу после ремонта проведен верно.. - выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, измерительного и вспомогательного инструмента в условиях приемосдаточных работ и при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин в условиях приемосдаточных работ обоснован. - испытание и пробный пуск электрических машин выполнен верно. - Требования охраны труда соблюдены. - Время отведенное на выполнение задания соблюдено. | Практическое задание № 2 |  |
| ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - демонстрация скорости и качества определения необходимости в настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов; - демонстрация точности и скорости настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов и инструментов; - владение технологией настройки, регулировки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и инструментов; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении настройки и регулировки контрольно- измерительных приборов и инструментов; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - определение необходимости в настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов обоснованно; - точность и скорость при настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов; - регулировки и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и инструментов выполнены верно; - выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, измерительного и вспомогательного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин в условиях приемосдаточных работ обоснован. - требования охраны труда соблюдены. - время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |

II. Комплект контрольно-оценочных средств

2.1. Задания для проведения квалификационного экзамена.

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания:

Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

Проводить необходимые измерения, настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты

Варианты:

- Пробный пуск электродвигателя после капитального ремонта.

- Оформление акта приемки оборудования.

- Измерение сопротивления изоляции электрооборудования.

- Проверка сопротивления заземляющего ввода.

- Переключения токоведущих вводов в распределительном пункте. Вывод из эксплуатации ТРФ.

- Установка переносного заземления на вводы ТРФ.

- Выбор приборов для проведения измерений по заданным параметрам цепей.

- Проведение измерений различных величин в цепях постоянного тока с параллельным соединением резисторов.

- Проведение измерений различных величин в цепях постоянного тока с последовательным соединением резисторов.

- Проведение измерений различных величин в цепях постоянного тока при смешанном соединении резисторов.

- Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

- Измерение сопротивлений, токов, напряжений и мощности в цепи постоянного тока с выбором диапазонов измерений.

- Измерение сопротивления изоляции нагревательного элемента.

- Определение израсходованной электрической энергии с помощью амперметра, вольтметра и часов.

- Измерение сопротивления обмоток трансформатора приборами различной конструкции

Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания на производственной практике в условиях предприятия.

2. Максимальное время выполнения задания: 45-90 мин.

3. Для выполнения задания используется: электрооборудование профиля деятельности предприятия, электротехнический инструмент, приспособления, различный контрольно-измерительное оборудование и инструмент.

2.3. Подготовка и защита портфолио

Тип портфолио:

Использован смешанный тип портфолио.

Перечень документов, входящих в портфолио:

- письменные отзывы и характеристики педагогов колледжа, мастера производственного обучения, представителей администрации колледжа, подтверждающие высокий уровень познавательной активности, мотивации обучающегося  на учебно-профессиональную деятельность, академических способностей и учебных достижений;

- письменные отзывы и характеристики руководителей различных видов производственной практики, представителей администрации учреждения, в котором обучающийся проходил производственную практику, аргументированно подтверждающие соответствующий уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций, принятие ценностей выбранной профессии, уровень развития профессионально – значимых личностных качеств;

- отзывы и характеристики куратора – мастера производственного обучения, заместителя директора по учебной и учебно-производственной  работе, руководителей клубов колледжа, объединений по интересам, педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования, подтверждающие высокую социальную активность обучающегося, позитивное отношение к различным видам деятельности.

- копии грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, фото, подтверждающие участие в мероприятиях различного уровня и др.

Основные требования к оформлению портфолио:

- Титульный лист:

  - оформляется на отдельном листе

  - содержит следующую информацию:

    - фамилия; имя; отчество обучающегося;

    - год рождения;

    - профессия.

    - период формирования (дата начала и окончания формирования портфолио)

  - в правом верхнем углу титульного листа рекомендуется поместить фотографию обучающегося.

- При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:

  - систематичность и регулярность ведения портфолио;

  - достоверность сведений, представленных в портфолио;

  - аккуратность и эстетичность оформления;

  - разборчивость при ведении записей.

3. Обязательно наличие в портфолио четко сформулированного содержания/оглавления (с названиями разделов, наименованиями материалов и т. п.).

Требования к презентации и защите портфолио: только анализ.

2.4. Пакет экзаменатора при оценивании портфолио

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представление портфолио обучающегося. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Документы, свидетельствующие об академических достижениях обучающегося, представлены. |  |  |
|  | Документы, свидетельствующие о профессиональных достижениях обучающегося, представлены. |  |  |
|  | Свидетельства, подтверждающие получение дополнительного образования, представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие результаты участия в мероприятиях по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» различного уровня представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие результаты участия в творческих мероприятиях различного уровня представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие спортивные и художественные достижения обучающегося представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие участие юношей в военных сборах (для юношей), военно-патриотических мероприятиях |  |  |
|  | Сведения, представленные в портфолио, достоверны. |  |  |
|  | В портфолио четко сформулировано содержание/оглавление (с названиями разделов, наименованиями материалов и т. п.). |  |  |
|  | Материалы портфолио систематизированы. |  |  |
|  | Пакет документов портфолио пополнялся обучающимся регулярно. |  |  |
|  | Оформление портфолио соответствует требованиям Положения о портфолио обучающегося в ГАОУ МО СПО «МСК им. Н.Е. Момота». |  |  |
| Условия выполнения заданий Дополнительная литература для экзаменатора: 1 Положение о портфолио обучающегося ГАОУ МО СПО «МСК им. Н.Е. Момота» |  |  |  |

2.4. Пакет экзаменатора при оценивании задания

Задание № 2.

Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

Проводить необходимые измерения, настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты:

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.1. Пробный пуск электродвигателя после капитального ремонта. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Чертежи и схемы прочитаны верно. |  |  |
|  | Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям проведена верно. |  |  |
|  | Технологическая последовательность мероприятий при запуске электрооборудования в работу после ремонта соблюдена. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, приспособлений, контрольно-измерительного инструмента в условиях приемосдаточных работ и при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин обоснован. |  |  |
|  | Проведение измерений сопротивления изоляции проведено верно. |  |  |
|  | Определение необходимости в настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов обоснованно. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения операций; применение исправного инструмента. Оборудование: Электродвигатель; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора: |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.2. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Анализ технологической документации выполнен верно. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, приспособлений, измерительного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин в условиях приемосдаточных работ обоснован. |  |  |
|  | Определение необходимости в выборе типов, настройка, регулировка и выбор диапазона измерений контрольно-измерительных приборов обосновано. |  |  |
|  | Требования отраслевых нормативных документов применяемые при проведении измерении выполнены верно. |  |  |
|  | Технология проведения измерений соблюдена верно. |  |  |
|  | Проведение измерений сопротивления изоляции проведено верно. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения операций; применение исправного измерительного инструмента. Оборудование: Электродвигатель; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора: |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.3. Установка переносного заземления на вводы ТРФ. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Оперативные и технические мероприятия выполнены полностью. |  |  |
|  | Анализ технологической документации выполнен верно. |  |  |
|  | Последовательность операций при установке переносного заземления выполнена верно. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, средств защиты, приспособлений, измерительных приборов и вспомогательного инструмента обоснован. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Выполненные работы соответствуют требованиям ПУЭ, техническим условиям. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 40 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, слуха; безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного инструмента. Оборудование: Поверенный комплект переносного заземления, изоляционная штанга, контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора: |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.4. Проведение измерений различных величин в цепях постоянного тока с параллельным соединением резисторов. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Чертежи и схемы прочитаны верно. |  |  |
|  | Анализ технологической документации выполнен верно |  |  |
|  | Выбор оборудования и определение необходимости в настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов обоснован. |  |  |
|  | Последовательность операций при проведении измерений выполнялся верно. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Показана точность и скорость при настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов. |  |  |
|  | Выполненные работы соответствуют требованиям ПУЭ, техническим условиям. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного контрольно-измерительного инструмента. Оборудование: измеряемые цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование для защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора: |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.5. Проведение измерений различных величин в цепях постоянного тока с последовательным соединением резисторов. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Анализ технологической документации выполнен верно |  |  |
|  | Выбор технологического контрольно-измерительного оборудования, инструментов и необходимости в настройке и регулировке обоснован. |  |  |
|  | Последовательность операций при проведении измерений выполнялся верно. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено. |  |  |
|  | Показана точность и скорость при настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов. |  |  |
|  | Выполненные работы соответствуют требованиям ПУЭ, техническим условиям. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного контрольно-измерительного инструмента. Оборудование: измеряемые цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование для защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора: |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.6 Проведение измерений различных величин в цепях постоянного тока при смешанном соединении резисторов. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Чертежи и схемы прочитаны верно. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, контрольно-измерительных приборов обоснован. |  |  |
|  | Определение необходимости в проведении работ по настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов обоснован. |  |  |
|  | Последовательность операций при проведении измерений выполнялся верно. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Показана точность и скорость при настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов. |  |  |
|  | Выполненные работы соответствуют требованиям ПУЭ, техническим условиям. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного контрольно-измерительного инструмента. Оборудование: измеряемые цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование для защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора: |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №.2.7 Измерение сопротивления изоляции нагревательного элемента. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Анализ технологической документации выполнен верно. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, приспособлений, контрольно-измерительного инструмента при выполнении измерений обоснован. |  |  |
|  | Определение необходимости в настройке, регулировке и выборе диапазона измерений контрольно-измерительных приборов обоснован. |  |  |
|  | Проведение измерений сопротивления изоляции проведено верно. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Выполненные работы соответствуют требованиям ПУЭ, техническим условиям. |  |  |
|  | Последовательность операций при проведении измерений выполнялся верно. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного контрольно-измерительного инструмента. Оборудование: измеряемые цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование для защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.8 Определение израсходованной электрической энергии с помощью амперметра, вольтметра и часов. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Чертежи и схемы прочитаны верно. |  |  |
|  | Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям проведена верно. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, приспособлений, контрольно-измерительного инструмента при выполнении измерений обоснован. |  |  |
|  | Определение необходимости в настройке, регулировке и выборе диапазона измерений контрольно-измерительных приборов обоснован. |  |  |
|  | Последовательность операций при проведении измерений выполнялся верно. |  |  |
|  | Расчеты израсходованной электрической энергии с помощью амперметра, вольтметра и часов произведены верно. |  |  |
|  | Показал знания теоретических основ электротехники. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного контрольно-измерительного инструмента. Оборудование: измеряемые цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование для защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.9. Измерение сопротивления обмоток трансформатора приборами различной конструкции. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Анализ технологической документации выполнен верно. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, приспособлений, контрольно-измерительного инструмента при выполнении измерений обоснован. |  |  |
|  | Определение необходимости в настройке, регулировке и выборе диапазона измерений контрольно-измерительных приборов обосновано. |  |  |
|  | Проведение измерений сопротивления обмоток ТРФ проведены верно. |  |  |
|  | Последовательность операций при проведении измерений выполнялся верно. |  |  |
|  | Требования охраны труда соблюдены. |  |  |
|  | Выполненные работы соответствуют требованиям ПУЭ, техническим условиям. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного контрольно-измерительного инструмента. Оборудование: измеряемые цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование для защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание № 2.10 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 1.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 1.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 1.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Анализ технологической документации выполнен верно. |  |  |
|  | Выбор технологического оборудования, приспособлений, контрольно-измерительного инструмента при выполнении измерений обоснован. |  |  |
|  | Определение необходимости в настройке, регулировке и выборе диапазона измерений контрольно-измерительных приборов обосновано. |  |  |
|  | Проведение измерений сопротивления обмоток ТРФ проведены верно. |  |  |
|  | Последовательность операций при проведении измерений выполнялся верно. |  |  |
|  | Расчеты израсходованной электрической энергии с помощью амперметра, вольтметра и часов произведены верно. |  |  |
|  | Показал знания теоретических основ электротехники. |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 45 мин Требования охраны труда: применение средств индивидуальной защиты глаз, рук, безопасные приемы выполнения технологических операций; применение исправного контрольно-измерительного инструмента. Оборудование: измеряемые цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов; контрольно-измерительные приборы и инструменты; оборудование для защиты электроустановки. Дополнительная литература для экзаменатора |  |  |  |

Таблица 7. Сводная оценочная ведомость по ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования».

Профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Группа № 0321-11 													Дата__________________

| № п/п |  | Фамилия, имя, отчество | Критерии оценки результатов/отметка о выполнении (да/нет) |  |  |  |  |  |  | Освоен/ Не освоен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |