Государственное автономное образовательное учреждение

Мурманской области среднего профессионального образования

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению самостоятельной работы по профессиональному модулю

«Проверка и наладка электрооборудования»

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Мурманск 2017

Методические  указания  разработаны на основе рабочей программы  профессионального модуля «Проверка и наладка электрооборудования» для  профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Е.Н. Момота» (ГАПОУ МО МСК).

Разработчик:	Терева И.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Одобрена предметно-цикловой комиссией _____________________________________ Председатель _________________________ протокол № ____ от «___» _________________ 20___ г. |  |  |
| --- | --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Цели и задачи самостоятельной работы обучающихся.

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;

- углубление и расширение теоретических знаний;

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- развитие познавательных способностей и активности;

- творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений;

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании письменных экзаменационных работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

- Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

- Тематический план профессионального модуля ПМ 02

| Коды профес-сиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |
| ПК 2.1-2.2 | Раздел 1. Ведение технологических процессов проверки электрооборудования. | 82 | 56 | 24 | 26 |
| ПК 2.3 | Раздел 2. Эксплуатация контрольно-измерительных приборов. | 48 | 32 | 6 | 16 |

- Необходимые условия организации СР

Основной формой самостоятельной работы обучающегося является изучение конспекта лекций, их дополнение рекомендованной литературой, активное участие на практических и лабораторных занятиях.

Cамостоятельная работа обучающихся

МДК 1 Организация и технология проверки электрооборудования

| № | Раздел | Тема | Кол-во часов | Форма работы обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об электроустановках | Основные понятия и определения. Напряжения ЭУ | 1 | Обработка конспекта лекции |
|  |  | Условные графические изображения в электрических схемах | 1 | Изучение условных графических изображений в электрических схемах |
|  |  | Электрические сети | 1 | Обработка конспекта лекции |
|  |  | Электрооборудование промышленных предприятий и гражданских зданий | 1 | Изучение условных графических изображений силового электро-оборудования на планах ГОСТ 21.614-88 |
| 2 | Общие вопросы проверки и наладки электрооборудования | Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования | 1 | Подготовка докладов - Классификация помещений (мест расположения ЭО) согласно ПУЭ - Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током - Основные меры, обес-печивающие безопасность труда при выполнении пуско-наладочных работ - Основные параметры, определяющие работоспособность оборудования. Оформление таблицы «Минимально допустимые степени защиты оболочек ЭО в зависимости от класса пожароопасной зоны» |
|  |  | Материально-техническое оснащение наладочного участка | 1 | Обработка конспекта лекции |
| 3 | Наладка аппаратов напряжением до 1000 В | Подготовка к включению электрооборудования в работу | 2 | Составление конспекта «Основные критерии состояния ЭО» |
|  |  | Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования | 1 | Классификация электро-измерительных приборов. Технические характеристики средств электрических измерений |
|  |  | Проверка рубильников, переключателей, предохранителей, блоков рубильник – предохранитель | 1 | Составление конспекта «Внешний осмотр ПРА» |
|  |  | Проверка автоматических выключателей | 1 | Разработать технологию измерения сопротивления изоляции АВ |
|  |  | Наладка контакторов и пускателей | 1 | Обработка конспекта лекции |
|  |  | Наладка конденсаторных установок | 1 | Изучить п. 1.8.30 ПУЭ |
|  |  | Сдача в эксплуатацию аппаратов напряжением до 1000 В после наладки | 1 | Повторение схем управления асинхронным двигателем |
| 4 | Проверка и испытание силовых трансформаторов | Проверка силовых трансформаторов | 1 | Разработать технологию измерения сопротивления обмоток постоянному току |
|  |  |  | 1 | Изучить правила заполнения протоколов измерений и испытаний |
|  |  | Испытания силовых трансформаторов | 1 | Перечень и нормы испытаний силовых ТРФ в соответствии с ПУЭ |
| 5 | Проверка и испытание электрических машин | Устройство электрических машин | 1 | Составить таблицу «Основные неисправности электрических машин» |
|  |  | Испытание электрических машин | 1 | Перечень и нормы испытаний электрических машин в соответствии с ПУЭ |
| 6 | Организация и технология проверки осветительных электроустановок | Проверка и испытания электропроводки | 1 | Перечень и нормы испытаний электропроводки в соответствии с ПУЭ |
|  |  | Наладка и испытания электрооборудования установок электрического освещения | 1 | Требования к равномерности нагрузки в ОЭУ Правила выполнения визуального осмотра ОЭУ |
| 7 | Проверка электрических сетей и кабельных линий | Общие сведения | 1 | Подготовка конспекта «Конструктивные элементы кабелей и их назначение» |
|  |  | Испытание кабельных линий. | 1 | Перечень и нормы испытаний кабельных линий в соответствии с ПУЭ |
|  |  | Определение мест повреждения кабельных линий. | 1 | Обработка конспекта лекции |
| 8 | Испытание заземляющих устройств | Порядок и методы испытаний заземляющих устройств | 1 | Перечень и нормы испытаний заземляющих устройств в соответствии с ПУЭ |
|  |  | Измерение сопротивления цепи фаза – нуль | 1 | Обработка конспекта лекции |
|  |  |  | ВСЕГО 26 |  |

МДК 2 Контрольно-измерительные приборы

| № | Раздел | Тема | Кол-во часов | Форма работы обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие понятия об измерениях | Основы метрологии | 2 | Подготовка докладов на тему «Стандартизация и метрологическое обеспечение пусконаладочных работ» |
|  |  | Погрешности измерений | 1 | Подготовка докладов на тему «Факторы, влияющие на погрешность измерений» |
| 2 | Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов | Классификация электро-измерительных приборов. Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов. Схемы включения для различных измерений. | 1 | Подготовка докладов - Область применения приборов различных систем. - Аналоговые и цифровые электроизмерительные приборы |
|  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация электро-измерительных приборов | 1 | Обработка конспекта лекции |
|  |  | Организация поверки приборов | 2 | Подготовка докладов: Система метрологического надзора, обеспечивающая единство и достоверность измерений в РФ |
| 3 | Средства измерений электрических величин | Измерение сопротивлений резисторов | 1 | Обработка конспекта лекции Схемы включения для различных измерений |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, машин и аппаратов с использованием мегомметров | 4 | Изучение Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используе-мых в электроустановках |
|  |  | Измерение тока, напряжения и мощности в электрических цепях | 2 | Обработка конспекта лекции Схемы включения для различных измерений |
|  |  | Измерение частоты, индуктивности и емкости в электрических цепях | 2 | Обработка конспекта лекции Схемы включения для различных измерений |
|  |  |  | ВСЕГО 16 |  |

- Список рекомендуемых источников

1. Основные источники:

Шишмарёв Электротехнические измерения - М.: Издательский центр «Академия»,2013.

- Справочники:

Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам - М.: Издательский центр «Академия»,2009.

Москаленко В.В. Справочник электромонтера - Издательский центр «Академия», 2012

Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника - Издательский центр «Академия», 2003

Справочник по электрическим машинам / под ред. И.П.Копылова, Б.К. Клокова.- М.: Энергоатомиздат, 2001.

Справочник по монтажу силового и вспомогательного оборудования промышленных и гражданских зданий/ под ред. Н.А. Иванова- М.: Энергоатомиздат, 2004.

- Дополнительные источники:

Атабеков В.Б Монтаж электрических сетей и силового оборудования - М.: Высшая школа, 1996.

Григорьев В. И. и др. Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в системах электроснабжения.

Зюзин А.Ф., Поконов Н. З., Антонов М.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и электроустановок - М.: Высшая школа, 1997.

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

Келим Ю.И. Типовые элементы систем автоматического управления - М.: Форум, 2007

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8. Нормы приёмосдаточных испытаний - ДЕАН, 2003

Каминский Е.А. Практические приёмы чтения схем электроустановок - Энергоатомиздат, 1988