Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота

Утверждаю

Директор

________________ В.А.Милиев

«_______»_____________20_____ г.

Комплект

контрольно-оценочных средств

для оценки результатов освоения профессионального модуля

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

для профессии 13.01.10 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Мурманск, 2017

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Разработчики:

ГАПОУ МО «МСК им Н.Е. Момота» мастер п/о 		Ю.Л. Колодяжный

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

ГАПОУ МО «МСК им Н.Е. Момота» преподаватель дисциплин профессионального цикла	    	И.А.Терева

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

ГАПОУ МО «МСК им Н.Е. Момота» преподаватель	Ю.В. Князева

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии «Электротехнических дисциплин»

Протокол №  _____ от «____» _______________201__г.

Председатель ПЦК ____________________/ __________/

Эксперты от работодателя:

____________________          ______________________         ______________________

(место работы)                                            (занимаемая должность))                                              (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ______________________

(место работы)                                             (занимаемая должность)                                              (инициалы, фамилия)

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования »

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1

| Объекты оценивания | Показатели | Критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | демонстрация интереса к избранной профессии; участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах; взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике; использование различных источников, включая электронные, использование интернет-ресурсов; рациональность организации собственной деятельности, отслеживание последних достижений в данной области, проявление творчества и рационализма; соответствие деятельности рабочей ситуации, аргументированность, умение осуществлять самоконтроль, нести ответственность за результаты своей работы; | - Документы, свидетельствующие об академических достижения обучающегося, представлены. - Документы, свидетельствующие о профессиональных достижения обучающегося, представлены. - Свидетельства, подтверждающие получение дополнительного образования, представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в мероприятиях по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие результаты участия в творческих мероприятиях различного уровня представлены. - Документы, подтверждающие спортивные и художественные достижения обучающегося представлены. | Задание №1 Портфолио | Квалификационный экзамен |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Освоение навыков выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств | - Меры безопасности перечислены в полном объёме. - Состав бригады определён верно. - Инструмент выбран верно. - Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. - Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. - Наименование работ перечислено в полном объёме. - Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. | Практическое задание № 2 |  |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Демонстрация правильного использования механизмов, инструмента и приспособлений, соблюдение требований охраны труда при выполнении работ. | - Рабочее место подготовлено правильно. - Демонтаж выполнен верно. - Электрооборудование для замены выбрано верно. - Монтаж проведён верно. - Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена | Практическое задание №3 |  |

II. Комплект контрольно-оценочных средств

2.1. Задания для проведения квалификационного экзамена

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания: Выполнить работу по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций:

осветительных электроустановок;

кабельных линий;

воздушных линий;

пускорегулирующей аппаратуры;

трансформаторов и трансформаторных подстанций;

электрических машин;

распределительных устройств.

Варианты заданий:

- Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением 380 В, малой мощности (от 0,5 до 10 кВт);

- Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением 380 В, средней мощности (от 10 до 100 кВт);

- Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением 1000 В;

- Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с фазным  ротором напряжением 1000 В;

- Составить технологическую карту  технического обслуживания кабельной линии проложенной в траншее.

- Составить технологическую карту  технического обслуживания кабельной линии проложенной открыто по стенам на кабельных конструкциях.

- Составить технологическую карту  технического обслуживания воздушной линий, выполненной на деревянных опорах.

- Составить технологическую карту  технического обслуживания воздушной линий, выполненной на железобетонных опорах.

- Составить технологическую карту  технического обслуживания воздушной линий, выполненной на металлических опорах.

- Составить технологическую карту  технического обслуживания осветительной электроустановки.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания в учебной аудитории

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин.

3. Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

ЗАДАНИЕ № 3

Текст задания: Выполнить замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Варианты заданий:

- Выполнить замену предохранителей типа НПН2.

- Выполнить замену предохранителей типа ПН2.

- Выполнить замену группового автоматического выключателя в щите освещения.

- Выполнить замену вводного автоматического выключателя в щите освещения.

- Выполнить замену однофазного однотарифного счётчика электроэнергии.

- Выполнить замену устройства защитного отключения в групповом щите.

- Выполнить замену светильника с лампами накаливания.

- Выполнить замену кнопочного поста управления.

- Выполнить замену теплового реле в магнитном пускателе.

- Выполнить замену контактора.

Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания электромонтажные/электроремонтные мастерские.

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

3. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы  необходимые для монтажных работ.

2.3. Подготовка и защита портфолио

Тип портфолио:

Использован смешанный тип портфолио.

Таблица 2. Перечень документов, входящих в портфолио

Перечень документов, входящих в портфолио: - письменные отзывы и характеристики педагогов колледжа, мастера производственного обучения, представителей администрации колледжа, подтверждающие высокий уровень познавательной активности, мотивации обучающегося на учебно-профессиональную деятельность, академических способностей и учебных достижений; - письменные отзывы и характеристики руководителей различных видов производственной практики, представителей администрации учреждения, в котором обучающийся проходил производственную практику, аргументированно подтверждающие соответствующий уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций, принятие ценностей выбранной профессии, уровень развития профессионально – значимых личностных качеств, письменный самоанализ; - отзывы и характеристики куратора – мастера производственного обучения, заместителя директора по учебной и учебно-производственной работе, руководителей клубов колледжа, объединений по интересам, педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования, подтверждающие высокую социальную активность обучающегося, позитивное отношение к различным видам деятельности. - копии грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, фото, подтверждающие участие в мероприятиях различного уровня и др. Основные требования к оформлению портфолио: - Титульный лист: - оформляется на отдельном листе - содержит следующую информацию: - фамилия; - имя; - отчество обучающегося; - год рождения; - профессия. - период формирования (дата начала и окончания формирования портфолио) - в правом верхнем углу титульного листа рекомендуется поместить фотографию обучающегося. - При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: - систематичность и регулярность ведения портфолио; - достоверность сведений, представленных в портфолио; - аккуратность и эстетичность оформления; - разборчивость при ведении записей. - Обязательно наличие в портфолио четко сформулированного содержания/оглавления (с названиями разделов, наименованиями материалов и т. п.). Требования к презентации и защите портфолио: только анализ

2.4. Пакет экзаменатора при оценивании портфолио

Таблица 3. Пакет экзаменатора

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №1 Представление портфолио обучающегося |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Документы, свидетельствующие об академических достижениях обучающегося, представлены. |  |  |
|  | Документы, свидетельствующие о профессиональных достижениях обучающегося, представлены. |  |  |
|  | Свидетельства, подтверждающие получение дополнительного образования, представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие результаты участия в мероприятиях по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» различного уровня представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие результаты участия в творческих мероприятиях различного уровня представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие спортивные и художественные достижения обучающегося представлены. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие участие юношей в военных сборах (для юношей), военно-патриотических мероприятиях |  |  |
|  | Сведения, представленные в портфолио, достоверны. |  |  |
|  | В портфолио четко сформулировано содержание/оглавление (с названиями разделов, наименованиями материалов и т. п.). |  |  |
|  | Материалы портфолио систематизированы. |  |  |
|  | Пакет документов портфолио пополнялся обучающимся регулярно. |  |  |
|  | Оформление портфолио соответствует требованиям Положения о портфолио обучающегося в ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота». |  |  |
| Условия выполнения заданий Дополнительная литература для экзаменатора: Положение о портфолио обучающегося в ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота» |  |  |  |

2.4. Пакет экзаменатора при оценивании задания

Таблица 4. Пакет экзаменатора

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.1. Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением 380 В, малой мощности (от 0,5 до 10 кВт). |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.1. Выполнить замену предохранителей типа НПН2. |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.2. Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением 380 В, средней мощности (от 10 до 100 кВт) |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.2. Выполнить замену предохранителей типа ПН2 |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.3. Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением 1000 В |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.3. Выполнить замену группового автоматического выключателя в щите освещения |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.4. Составить технологическую карту технического обслуживания асинхронных электродвигателей с фазным ротором напряжением 1000 В |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.4. Выполнить замену вводного автоматического выключателя в щите освещения |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.5. Составить технологическую карту технического обслуживания кабельной линии проложенной в траншее |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.5. Выполнить замену однофазного однотарифного счётчика электроэнергии |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.6. Составить технологическую карту технического обслуживания кабельной линии проложенной открыто по стенам на кабельных конструкциях |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.6. Выполнить замену устройства защитного отключения в групповом щите |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.7. Составить технологическую карту технического обслуживания воздушной линий, выполненной на деревянных опорах |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.7. Выполнить замену светильника с лампами накаливания |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.8. Составить технологическую карту технического обслуживания воздушной линий, выполненной на железобетонных опорах |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.8. Выполнить замену кнопочного поста управления |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.9. Составить технологическую карту технического обслуживания воздушной линий, выполненной на металлических опорах |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.9. Выполнить замену теплового реле в магнитном пускателе |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №2.10. Составить технологическую карту технического обслуживания осветительной электроустановки |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Меры безопасности перечислены в полном объёме. |  |  |
|  | Инструмент выбран верно. |  |  |
|  | Приспособления, приборы, механизмы, защитные средства выбраны верно. |  |  |
|  | Материалы и запасные части для ТО выбраны верно. |  |  |
|  | Наименование работ перечислено в полном объёме. |  |  |
|  | Наименование и содержание работ перечислены в правильной последовательности. |  |  |
|  | Время, отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: Время выполнения задания: 90 минут Для выполнения задания используются Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |
| Задание №3.10. Выполнить замену контактора |  |  |  |
| Объекты оценки | Критерии оценки результата | Отметка о выполнении |  |
|  |  | Да | Нет |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Рабочее место подготовлено правильно. |  |  |
|  | Демонтаж выполнен верно. |  |  |
|  | Электрооборудование для замены выбрано верно. |  |  |
|  | Монтаж проведён верно. |  |  |
|  | Проверка работы вновь установленного электрооборудования выполнена |  |  |
|  | Время отведенное на выполнение задания соблюдено |  |  |
| Условия выполнения задания: 1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 2. Для выполнения задания используется: электрооборудование мастерских, электротехнический инструмент, переносной электрифицированный инструмент, изолирующие клещи, съёмник для предохранителей, указатель-тестер, электрооборудование, согласно вариантам заданий, материалы необходимые для монтажных работ. |  |  |  |

Дихотомическая оценка освоения модуля

| В порядке, указанном в задании | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В порядке возрастания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МЕДИАНА |  |  |  |  | ↑ |  |  |  |  |
| ОЦЕНКА |  |  | МОДУЛЬ ОСВОЕН |  |  |  |  |  |  |

| В порядке, указанном в задании | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В порядке возрастания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МЕДИАНА |  |  |  |  | ↑ |  |  |  |  |
| ОЦЕНКА |  |  | МОДУЛЬ НЕ ОСВОЕН |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Сводная оценочная ведомость по ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

Профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Группа №  __________													Дата_________________

| № п/п |  | Фамилия, имя, отчество | Критерии оценки результатов/отметка о выполнении (да/нет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Освоен/ Не освоен |

Преподаватель		_________________

Руководитель практики	_________________