Государственное автономное образовательное учреждение

Мурманской области среднего профессионального образования

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

Методические указания

к выполнению самостоятельной работы по профессиональному модулю

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

для профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2017

Методические  указания  разработаны на основе рабочей программы  профессионального модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» для  профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж им. Е.Н. Момота» (ГАПОУ МО МСК).

Разработчик:	Терева И.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

| Одобрена предметно-цикловой комиссией _____________________________________ Председатель _________________________ протокол № ____ от «___» _________________ 20___ г. |  |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Цели и задачи самостоятельной работы обучающихся.

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;

- углубление и расширение теоретических знаний;

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- развитие познавательных способностей и активности;

- творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений;

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании письменных экзаменационных работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

- Необходимые условия организации СР.

Для успешного выполнения самостоятельной работы обучающихся необходимо планирование и контроль со стороны преподавателей. Аудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися на лекциях, и, следовательно, преподаватель должен заранее выстроить систему самостоятельной работы, учитывая все ее формы, цели, отбирая учебную и научную информацию и средства (методических) коммуникаций, продумывая роль обучающегося в этом процессе и свое участие в нем.

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся, указанные в рабочей программе профессионального модуля, предлагаются преподавателями в начале освоения модуля. Обучающиеся имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.

Содержание деятельности преподавателя и обучающегося при выполнении самостоятельной работы представлено в таблице 1.

Не умаляя значения аудиторной самостоятельной работы, в данных

методических рекомендациях акцентируется внимание на проблемах, связанных с внеаудиторной самостоятельной работой и ее организацией.

Таблиц 1. Самостоятельная работа

| Основные характеристики | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающегося |
| --- | --- | --- |
| Цель выполнения СР | - Объясняет цель и смысл выполнения СР; - дает развернутый или краткий инструктаж о требованиях, предъявляемых к СР и способах ее выполнения; - демонстрирует образец СР | - Понимает и принимает цель СР как личностно значимую; - знакомится с требованиями к СР |
| Мотивация | - Раскрывает теоретическую и практическую значимость выполнения СР, тем самым формирует у обучающегося познавательную потребность и готовность к выполнению СР; - мотивирует обучающегося на достижение успеха | - Формирует собственную познавательную потребность в выполнении СР; - формирует установку и принимает решение о выполнении СР |
| Управление | - Осуществляет управление путем целенаправленного воздействия на процесс выполнения СР; - дает общие ориентиры выполнения СР | На основе владения обобщенным приемом сам осуществляет управление СР (проектирует, планирует, рационально распределяет время и т.д.) |
| Контроль и коррекция выполнения СР | - Осуществляет предварительный контроль, предполагающий выявление исходного уровня готовности обучающегося к выполнению СР; - осуществляет итоговый контроль конечного результата выполнения СР | - Осуществляет текущий операционный самоконтроль за ходом выполнения СР; - выявляет, анализирует и исправляет допущенные ошибки и вносит коррективы в работу, отслеживает ход выполнения СР; - ведет поиск оптимальных способов выполнения СР; - осуществляет рефлексивное отношение к собственной деятельности; - осуществляет итоговый самоконтроль результата СР |
| Оценка | - На основе сличения результата с образцом, заранее заданными критериями дает оценку СР; - выявляет типичные ошибки, подчеркивает положительные и отрицательные стороны, дает методические советы по выполнению СР, намечает дальнейшие пути выполнения СР; - устанавливает уровень и определяет качество продвижения обучающегося и тем самым формирует у него мотивацию достижения успеха в учебной деятельности | На основе соотнесения результата с целью дает самооценку СР, своим познавательным возможностям, способностям и качествам |

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (далее самостоятельная работа) - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская деятельность обучающихся, осуществляемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:

-	подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим,
лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих
заданий;

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами;

- написание рефератов, докладов, эссе;

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий;

- выполнение отчётов по практике;

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным экзаменам и зачетам;

-	подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе
выполнение письменной экзаменационной работы;

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и др.;

- участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.;

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.;

-	другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой колледжем.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение обучающимися следующих этапов:

-	определение цели самостоятельной работы;

-	конкретизация   познавательной   (проблемной   или   практической)

задачи;

-	самооценка готовности к самостоятельной работе по решению
поставленной или выбранной задачи;

-	выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи
(выбор путей и средств для ее решения);

-	планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя)
самостоятельной работы по решению задачи;

-	реализация программы выполнения самостоятельной работы.

- Cамостоятельная работа обучающихся

| № | Раздел | Тема | Кол-во часов | Форма работы обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация эксплуатации и ТО электроустановок и контроль их состояния | Задачи службы ТО | 1 | Обработка конспекта лекции. |
|  |  | Виды и методы обслуживания и ремонта ЭУ | 1 | Подготовка доклада «Опасность поражения электрическим током» |
| 2 | Техническое обслуживание осветительных ЭУ | Коммутационные электрические аппараты | 1 | Составление таблицы «Условные изображения осветительного оборудования на планах» |
|  |  | Светильники | 1 | Подготовка доклада «Способы осуществления замены ламп при техническом обслуживании осветительной установки» |
|  |  | Техническое обслуживание электропроводок | 1 | Подготовка доклада «Клас-сификация помещений в зависимости от окружающей среды» |
| 3 | Техническое обслу-живание аппаратов защиты | Виды и причины износа аппаратов защиты | 1 | Составление конспекта «Номинальные данные и об-ласть применения аппаратов защиты». Составление та-блицы «Основные неисправ-ности аппаратов защиты» |
|  |  | Техническое обслуживание автоматических средств защиты электрооборудования | 1 | Изучение приложения ПТЭЭП «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» |
| 4 | Техническое обслуживание пускорегулирующих аппаратов | Классификация ПРА и аппаратов управления | 1 | Составление таблицы «Условные и буквенные обозначения ПРА в схемах» |
|  |  | Виды и причины износа аппаратуры | 1 | Оформление таблицы «Основные неисправности ПРА и способы их устранения» |
|  |  | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | 1 | Изучение приложения ПТЭЭП «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» |
| 5 | Техническое обслуживание кабельных линий | Общие сведения о кабельных линиях | 1 | Составление конспекта «Принципы формирования обозначений кабельной продукции» |
|  |  | Виды и причины износа кабельных линий | 1 | Оформления таблицы «Основные неисправности КЛ и способы их устранения» |
|  |  | Виды ТО кабелей и кабельных линий | 1 | Составление конспекта «Инструменты и механизмы, используемые при ТО КЛ» |
|  |  | Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при ТО кабельных трасс | 1 | Оформления таблицы «Соединительные муфты, их область применения» «Кабельные заделки, их область применения» |
|  |  | - Замена кабелей в блоках, в кабельных и производственных помещениях | 1 | Составление конспекта «Требования к кабельным блокам, туннелям, эстакадам» |
|  |  | ТО кабельных линий 0,4 кВ. | 1 | Составление перечня работ по ТО КЛ |
| 6 | Техническое обслуживание ВЛЭ | Общие сведения | 1 | Составление конспекта «Типы опор и их область применения» |
|  |  | Виды и причины износа | 1 | Оформления таблицы «Виды и причины износа ВЛ различных конструкций» |
|  |  | Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания ВЛЭ | 1 | Подготовка доклада «Современные инструменты, механизмы и изделия для монтажа и ТО ВЛЭ» |
|  |  | Техническое обслуживание ВЛ электропередачи напряжение до 1000 В | 1 | Изучение приложения ПТЭЭП «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» |
|  |  | Техническое обслуживание ВЛ электропередачи напряжением выше 1000 В | 1 | Изучение приложения ПТЭЭП «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» |
| 7 | Техническое обслуживание электрических машин | Общие сведения | 1 | Подготовка презентаций «Устройство электрических машин» и «Номинальные данные электрических машин» |
|  |  | Техническое обслуживание обмоток, токособирательной системы, механической части | 1 | Оформления таблицы «Основные неисправности АД и способы их устранения» «Основные неисправности коллекторных машин и способы их устранения» |
|  |  | ТО однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного и коллекторного типа | 1 | Изучение приложения ПТЭЭП «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» |
| 8 | Техническое обслуживание распределительных устройств | Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания. | 1 | Составление конспекта «Требования к помещениям РУ» |
|  |  | Техническое обслуживание выключателей | 1 | Подготовка презентации «Основное оборудование РУ» |
|  |  | ТО РУ | 1 | Изучение приложения ПТЭЭП «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» |
|  |  | Включение ТРФ в сеть и контроль за работой | 1 | Составление конспекта «Периодичность осмотров трансформаторов, находя-щихся в эксплуатации» |
|  |  | Контроль качества трансформаторного масла | 1 | Составление конспекта «Ос-новные показатели качества трансформаторного масла» |
|  |  | Техническое обслуживание трансформаторов | 1 | Изучение приложения ПТЭЭП «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» |
| 11 | ТО электрооборудования промышленных предприятий | Электрооборудование крановых механизмов | 1 | Составление конспекта «Объём и перечень работ по ТО электрооборудования крановых механизмов» |
|  |  | Электрооборудование лифтов | 1 | Составление конспекта «Объём и перечень работ по ТО электрооборудования лифтов» |
|  |  | Электрооборудование механизмов непре-рывного транспорта | 1 | Составление конспекта «Объём и перечень работ по ТО механизмов непрерывного транспорта» |
|  |  | Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров | 1 | Составление конспекта «Объём и перечень работ по ТО электрооборудования насосов, вентиляторов, компрессоров» |
| ВСЕГО 33 часа |  |  |  |  |

- Список рекомендуемых источников

Основная литература

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство и год издания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Акимова Н.А., Котелец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. | Издательский центр «Академия», 2015 |
|  | Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Кн.1 | Сибикин Ю.Д. | Издательский центр «Академия», 2016 |
|  | Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Кн.2 | Сибикин Ю.Д. | Издательский центр «Академия», 2016 |
|  | Справочник электромонтера | Москаленко В.В. | Издательский центр «Академия», 2012 |
|  | Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению | Шеховцов В.П. | ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009 |

Дополнительная литература

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство и год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | - | ЭНАС, 2008 |
| 2 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями). | - | ДЕАН, 2003 |
| 3 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | ДЕАН, 2003 |
| 4 | Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8. Нормы приёмосдаточных испытаний | - | ДЕАН, 2003 |
| 5 | Практические приёмы чтения схем электроустановок | Каминский Е.А. | Энергоатомиздат, 1988 |
| 6 | Технология электромонтажных работ | Нестеренко В.М. Мысьянов А.М. | Издательский центр «Академия», 2002 |
| 7 | Электрические аппараты | О.В. Девочкин и др. | Издательский центр «Академия», 2010 |